Опросный лист

для заказа предохранительного клапана

| Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Организация |  |  |
| *Фамилия и имя заполнившего опросный лист |  |  |
| *Контактный телефон |  |  |
| Общие сведения |  |  |
| *Рабочая среда: | пар |  |
|  | вода |  |
|  | Другие жидкости и газы (указать) |  |
|  | Смесь (укажите химический состав и пропорции) |  |
| Параметры среды |  |  |
| *Рабочее давление в трубопроводе (изб) |  | бар |
| *Давление настройки КПП (изб) |  | бар |
| *Противодавление в сбросном трубопроводе за клапаном |  | бар |
| *Максимальное допустимое давление (определяется узлами системы с самыми низкими параметрами) |  | бар |
| *Температура среды |  | С |
| **Расход пара |  | кг/ч |
| *Расход газа |  | нм3/ч |
| *Расход воды или другой жидкости |  | м3/ч |
| **Размер трубопровода в месте установки предохранительного клапана |  | мм |
| Материал корпуса | латунь |  |
|  | чугун |  |
|  | сталь |  |
|  | нержавеющая сталь |  |
| Присоединение | фланцевое |  |
|  | резьбовое |  |
|  | не имеет значения |  |
| Место установки |  |  |
| Краткое описание системы в которой будет использоваться клапан |  |  |
| Предварительный выбор (заполнять не обязательно) |  |  |
| Модель предохранительного клапана из каталога |  |  |
| Количество штук |  | шт |

*пункты обязательные для заполнения.

**в том случае, когда определить расход пара не представляется возможным, можно определить это косвенным путем, зная диаметр паропровода и давление пара в нем, т.е. укажите Ду основного паропровода и давление пара в нем.