## Общий
Сайт: https://tepline.com e-mail: order@tepline.com Телефон: 8 99 66 22 63 00
Опросный лист для расчета пластинчатого теплообменника (ПТО)
Название организации:
Город:
Контактное лицо:
Телефон, e-mail:
Объект:
Назначение ПТО:
Данные для расчета ПТО
| Ед. изм. | Греющий контур | Нагреваемый контур
Тип среды | -
Тепловая нагрузка (!) | Гкал/ч
Расход (!) | т/ч
Температура на входе (!) | °С
Температура на выходе (!) | °С
Допустимые потери давления | м.вод.ст.
Запас поверхности | %
Расчетное давление | кгс/см2
Расчетная температура | °С
(!) - Необходимо указать минимум 5 значений
Разбить указанную нагрузку на ___ шт. ПТО
Количество ПТО с указанной нагрузкой ___ шт.
Примечание:
ГВС
Отопление
Вентиляция

## ГВС 2 ступ.
www.cleverheat.ru
info@cleverheat.ru
8 800-700-52-02
Опросный лист для расчета двухступенчатой смешанной схемы ГВС
Название организации:
Город:
Контактное лицо:
Телефон, e-mail:
Объект:
∆Р1 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по греющей стороне ∆Р2 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по греющей стороне ∆Р3 – максимальные допускаемые потери напора суммарно в ПТО II и I ступени по нагреваемой стороне
Данные для расчета ПТО
| Ед. изм. | Зимний период | Переходный период
Температура подающей теплосетевой воды (Т1) | °С
Температура обратной теплосетевой воды (Т2) | °С
Тепловая нагрузка системы отопления | Гкал/ч
Расход воды системы отопления | т/ч
Температура воды системы отопления (Т21) | °С
Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч
Расход воды ГВС | т/ч
Температура холодной воды (В1) | °С
Температура нагретой воды ГВС (Т3) | °С
|  | 1 ступень | 2 ступень
Потери давления по греющей стороне | м. вод.ст.
Потери давления по нагреваемой стороне | м. вод.ст.
Запас поверхности на загрязнение | %
Расчетное давление | кгс/см2
Расчетная температура | °С
Исполнение схемы: | Учитывать циркуляцию ___%:
температура циркуляционной воды ___°С
Разбиение нагрузки ГВС по ступеням в соотношении (не обязательно): 1 ст. ___% / 2 ст. ___%
Примечание:
Подпись:
Моноблок
2 раздельных ПТО
Да
Нет